Driftsättningsprotokoll – CC Kyrka®

Kvalitetssäkrad driftsättning för problemfri drift

Vi supportar dig under installationsarbetet och följer alltid upp så att våra användare känner sig trygga med sitt nya styrsystem.

Att tänka på före installation

- Läs igenom protokollet på hemsidan innan installationen påbörjas.

- Kontakta oss vid behov av support för att planera in dag för driftsättningshjälp.

- Meddela oss när installationsarbetet startar.

- Skicka in ett komplett ifyllt och undertecknat driftsättningsprotokoll vid färdig driftsättning

- Observera: Driftsättningsprotokollet måste vara genomgånget, fullständigt ifyllt, undertecknat enligt anvisningar och inskickat till JEFF Electronics för att garanti och driftavtal ska gälla.

Support vid behov

Vid frågor eller behov av support under driftsättning – kontakta CC Kyrka® support hos JEFF Electronics AB: +46 (0)31-88 60 20

Förberedelser inför driftsättning

- Test- och valideringsplan genomgången av projekt-/kvalitetsansvarig

- Vattensystemet är fyllt och avluftat

- Cirkulationspumpar och ställdon installerade och igångkörda

- Kyrksalen uppvärmd till cirka 12–15 °C

- Styrskåp installerat och korrekt anslutet enligt inkopplingsanvisningar

- Givare monterade och anslutna enligt inkopplingsanvisningar

- Kontroll av mobilt internet på platsen för 4G-antennens placering

Nödvändigt material

- Handverktyg

- Multimeter (0–24 V DC och AC)

Rekommenderat material

- Termometer/hygrometer för att validera givare

Vid driftsättning

- Ansvarig för installationen måste vara på plats

- Elektriker ska finnas tillgänglig

- Placera eventuellt mätinstrument (temperatur/fukt) i kyrkan nära rumsgivaren som skall kontrolleras.